师市环审〔2024〕11号

关于新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司3000吨甘草饮片及南疆特色中药材切片

项目环境影响报告表的批复

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司：

你单位报送的《关于送审新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司3000吨甘草饮片及南疆特色中药材切片项目环境影响报告表的请示》及《新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司3000吨甘草饮片及南疆特色中药材切片项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经专家审查和研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司现有厂区内，总占地面积为15000平方米。中心地理位置坐标：东经81°15′16.634″，北纬40°34′35.881″。项目东侧及南侧为园区道路、西侧为阿拉尔市建华铝塑门窗加工有限公司、北侧为新疆阿拉尔海升果业有限责任公司。建设内容：建设药品级切片加工生产线等主体工程及配套辅助设施。项目建成后：年切片药材3000吨。项目投资1000万元，其中环保投资9万元，占总投资的0.9％。

二、该项目属于中药饮片加工、中药材生产的其他医药制造工程，我局原则同意报告表的结论。该项目原料为收购的中药材，生产工艺流程为简单的清洗、切制等，无提取过程，无发酵工艺，不涉及使用有机溶剂。项目经投资主管部门依法审批后，你单位须严格按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期不涉及大气污染物产生及排放。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是药材清洗废水和生活污水。清洗废水经厂区现有污水处理站，通过“二级生化处理-氧化沟”处理后满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）表2标准要求后部分回用于厂区绿化，剩余部分排入园区污水管网；生活污水经厂区现有化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准后，排入园区污水管网。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声主要是机械设备、装卸车辆、物料运输车辆等运行产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪声设备，设备底部加减震坐垫，及时对设备进行保养和维修；厂区内种植绿化隔离带等措施。厂界昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为净选杂质、废包装材料、药渣等一般固体废物；废机油、废润滑油、废润滑油桶等危险废物和生活垃圾。一般固体废物集中收集后暂存于暂存间；废包装材料外售综合利用，药渣外售给当地农户用作肥料，净选杂质交由环卫部门处理；危险废物分类分区收集后，暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由资质单位处置，项目危废暂存间为重点防渗区，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597- 2023）建设；生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运至阿拉尔市生活垃圾处理场。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实报告表提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报环保主管部门备案，确保不发生环境污染事故；做好和地方环境应急预案的衔接，定期开展突发环境事件应急演练，及时对环境应急预案进行完善。

四、你单位须严格执行环保“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收报告编制完成后5个工作日内在相关网站进行公开，公示期限不得少于20个工作日，并向我局报送相关信息；验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起5年内未开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法重新办理相关环保手续。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。

七、阿拉尔经济技术开发区根据《关于印发<第一师阿拉尔市生态环境保护工作职责暂行规定（试行）>的通知》（师市环委办发〔2020〕1号）要求，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查日常监督管理工作。

第一师阿拉尔市生态环境局

2024年4月17日

## （此页无正文）

抄送：师市相关领导，发改委、工信局、自然资源和规划局、阿拉尔经济技术开发区、生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。

第一师阿拉尔市生态环境局                    2024年4月17日印发